თარიღი : 2022 წ. ფ/პ გიორგი მორჩილაძწე

**შპს სამედიცინო ცენტრი მეტას ადმინისტრაციულ შენობაში დამონტაჟებული**

**ლიფტის შემოწმების აქტი**

(მის.: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. #4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **შემოწმება** | **შენიშვნა** |
| 1 | მთავარი ჯალამბრის და ელექტრული ძრავის შემოწმება |  |  |
| 2 | ამწევი ბაგირების შემოწმება; |  |  |
| 3 | მუხრუჭის სისტემის შემოწმება, დარეგულირება; |  |  |
| 4 | კაბინის ავარიული დამჭერების შემოწმება, დარეგულირება; |  |  |
| 5 | მართვის კარადის შემოწმება; |  |  |
| 6 | კაბინის და შახტის კარებების მექანიზმების შემოწმება, დარეგულირება; |  |  |
| 7 | ელექტრო და მექანიკური უსაფრთხოების კვანძების შემოწმება, დარეგულირება |  |  |
| 8 | სიჩქარის შემზღუდველის შემოწმება |  |  |
| 9 | სიჩქარის შემზღუდველის ბაგირის შემოწმება; |  |  |
| 10 | პირწონის ზამბარების და კაბინის საბალანსო საკიდების შემოწმება; |  |  |
| 11 | ბაგირის მიმმართველი ბორბლის შემოწმება; |  |  |
| 12 | ელექტრო სადენების შემოწმება; |  |  |
| 13 | გამოძახების და ბრძანების პოსტების შემოწმება; |  |  |
| 14 | მიმმართველების შემზეთი მოწყობილობების შემოწმება; |  |  |

მიმწოდებელი: შემსყიდველი:

ფ/პ გიორგი მორჩილაძე წარმომადგენელი